## INGENIERIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA |  |  |  |  | VALORES
EJÉRCITO BOLIVARIANO |  |  |  |  | EXCELENTE | 95 | 100
INSPECTORÍA GENERAL |  |  |  |  | BUENO | 80 | 94.99
[5 empty] | SUFICIENTE | 70 | 79.99
[5 empty] | DEFICIENTE | 0 | 69.99
GUÍA DE VERIFICACIÓN DE INGENIERIA
UNIDADES Y DEPENDENCIAS DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO.
UNIDAD O DEPENDENCIA: ________________________________________________________________________________________________________________
INSPECCIONADO : ______________________________________________________________________ |  |  |  | C.I. Nº ________________________________________
RESOLUCIÓN: _____________________________________________________________ |  |  | TIEMPO EN EL CARGO: _________________________________________
AUXILIAR DE SECCIÓN: __________________________________________________________________ |  |  |  | C.I. Nº ________________________________________
RESOLUCIÓN: _____________________________________________________________ |  |  | TIEMPO EN EL CARGO: _________________________________________
JEFE ANTERIOR: ________________________________________________________________________ |  |  |  | C.I. Nº ________________________________________
CUANDO EL ACTUAL TENGA MENOS DE TRES (03) MESES EN EL CARGO.
INSPECTOR: ____________________________________________________________________________ |  |  |  | C.I. Nº ________________________________________
ASPECTOS GENERALES |  |  |  | IN OMNI VERITATE (LA VERDAD ANTE TODO)
Nº | CONTENIDO | SUB-CALIF. | CALIFICACION | OBSERVACIONES
1,- | MISIÓN, CONOCIMIENTO POR PARTE DEL JEFE DE LA UNIDAD O DEPENDENCIA Y COLOCADA EN SITIO VISIBLE.
2,- | FUNCIONES ESCRITAS DEL PERSONAL, CONOCIMIENTO DE ELLAS.
3,- | EXISTENCIA DEL ORGANIGRAMA (ACTUALIZADO) PARA UNIDADES OPERATIVAS (DIRECTIVA EJ-AGEJ-DIR-29-98)
4,- | BIBLIOGRAFÍA APROPIADA A SUS FUNCIONES (DIGITALIZADA O EN FÍSICO).
5,- | LEGAJO DE NORMAS (ORIGINADOR, FECHA, CUMPLIMIENTO, PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN) DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° DI-006-71 DEL 18ENE71 “REGISTROS LLEVADOS POR LAS SECCIONES DE ESTADO MAYOR O PLANA MAYOR”.
6,- | AGENDA DE TRABAJO (SECUENCIA DE ACTIVIDADES, ORDENES EMANADAS POR EL COMANDANTE O 2DO. COMANDANTE DE LA UNIDAD).
7,- | COORDINACIONES REALIZADAS ENTRE DEPENDENCIA (DIR No. E-EN-DI-14-72) FRECUENCIA DE LAS MISMAS.
8,- | INVENTARIO POR AMBIENTE DE BIENES NACIONALES MUEBLES DIR. EJ-AGEJ-DIR-16-94 DEL 18AGO94 Y SEPARATA No. 9 (INSTRUCCIONES PARA LA CONTABILIDAD DE LOS B.N.M. DE LAS UNIDADES DE TRABAJO DE LA CONTRAFAN).
9,- | NORMAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA (DE ACUERDO AL MANUAL SIDAE DEL 06DIC84).
10,- | PRESENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N°.DIR-E-AY-DI-89 DEL 01MAY89, "DOCUMENTACIÓN PERIÓDICA DEL EJÉRCITO". Y REMISION AL COMANDO SUPERIOR (PAG. 3 Nº 5)
11,- | PRESENTACIÓN, CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN, SEGURIDAD Y MANEJO DE LAS INFORMACIONES, DOCUMENTOS Y MATERIALES CLASIFICADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4183 DEL 28JUL86.
12,- | ACTA DE ENTREGA (ELABORADA SEGÚN DIRECTIVA DI-AG-EJ-DIR-38-99 DEL 01NOV99: NORMAS PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DEL EJÉRCITO), PRESENTAR LAS ULTIMAS CINCO (05) ACTAS DE ENTREGA QUE SE HAYAN EJECUTADO.
13,- | PROCEDIMIENTO OPERATIVO VIGENTE (P.O.V.) SEGÚN LA DIRECTIVA N° DI-06-71 DE FECHA 18ENE71 “REGISTROS LLEVADOS POR LAS SECCIONES DE ESTADO MAYOR O PLANA MAYOR”: |  | 0
A.- OPERACIONALES: CONTENIDO Y CONOCIMIENTO
B.- TÁCTICOS: CONTENIDO Y CONOCIMIENTO
C.- ADMINISTRATIVOS: CONTENIDO Y CONOCIMIENTO
14,- | PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO: |  | 0
A- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
B- CRONOGRAMA DE INSPECCIONES.
C- GUIA DE INSPECCIÓN.
D- INFORME MENSUAL Y FINAL (SEÑALANDO LOGROS ALCANZADOS (ACTIVIDADES, OBJETIVOS, ACCIONES A REALIZAR, EJECUTANTES Y FECHA DE EJECUCIÓN)).
15,- | DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ULTIMA INSPECCIÓN DE LA I.G.EJ. Y/O INSPECTORIA DELEGADA: |  | 0
A- INFORME PRELIMINAR DE LA COMISIÓN INSPECTORA.
B- DOSSIER, SOBRE LAS ACCIONES CORRECTIVAS A LAS DEFICIENCIAS MENORES Y RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISION INSPECTORA.
C- DOCUMENTO PROBATORIO DE HABER REMITIDO LAS ACCIONES REALES Y EFECTIVAS AL ENTE SUPERIOR (OFICIO U HOJA DE COORDINACIÓN).
ASPECTOS ESPECIFICOS
Nº | CONTENIDO | SUB-CALIF. | CALIFICACION | OBSERVACIONES
16,- | PLANOS DE LAS INSTALACIONES (PLANTA, AGUAS BLANCAS, AGUAS SERVIDAS, ELECTRICIDAD, GAS).
17,- | COMPROBANTES DE ASIGNACIÓN O DOTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE INGENIERIA EXISTENTES.
18,- | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SEGÚN T.O.E.
19,- | INVENTARIO GENERAL DE LOS EQUIPOS DE INGENIERIA ASIGNADOS A LA UNIDAD CON SU RESPECTIVA UBICACIÓN.
20,- | PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA UNIDAD, RECOMENDACIONES Y ACCIONES TOMADAS, PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD.
21,- | EXPEDIENTES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS MENORES Y PESADOS ASIGNADOS A LA UNIDAD.
22,- | VERIFICAR EL PROGRAMA ANUAL DE INSPECCION DE INGENIERIA A LAS UNIDADES SUBORDINADAS O UNIDADES FUNDAMENTALES, GUIA DE VERIFICACIÓN, INFORME DE LA INSPECCION, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES TOMADAS POR ESE COMANDO, ANTE LAS DEFICIENCIAS.
23,- | SISTEMA DE AGUAS BLANCAS, AGUAS SERVIDAS Y RECOLECCION DE AGUAS DE LLUVIAS: |  | 0
A- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA BLANCA (ACUEDUCTOS, POZOS PROFUNDOS, TANQUE AEREO, PLANTA DE TRATAMIENTO).
B- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS LLAVES DE PASO PRINCIPAL Y SECUNDARIA (UBICACIÓN Y CONTROL).
C- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (SUB TERRANEOS Y AEREOS) Y CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
D- ESTADO DE DUCHAS Y LLAVES DE CHORRO.
E- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS W.C. Y SUS ACCESORIOS.
F- ESTADO DE LOS LAVAMANOS, URINARIOS, REJILLAS, SIFONES Y CENTROS DE PISOS.
G- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS LAVA MENAJES, LAVA OLLAS Y TRAMPA DE GRASAS.
H- MANTENIMIENTO DE LAS BOCAS DE VISITAS Y TANQUILLAS DE AGUAS SERVIDAS E IDENTIFICACIÓN SEGÚN LAS NORMAS DE COVENIN 253-90.
I- LIMPIEZA Y ESTADO DE DESAGÜES, ALCANTARILLAS, DESARENADORES Y CUNETAS.
J- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE LLUVIAS (CANALES Y BAJANTES).
K- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LAS AGUAS SERVIDAS.
L- CONDICIONES DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS (PLANTA DE TRATAMIENTO, LAGUNA DE OXIDACIÓN O SÉPTICOS SUMIDEROS).
M- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS INTEGRALES DE AGUA POTABLE.
24,- | PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE INGENIERIA, TOMANDO EN CUENTA SU MANUAL TÉCNICO: |  | 0
A- CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA.
B- PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES SEGÚN EL MANUAL TECNICO MT-DIRGEMIDE-01-96 (LIBRO DE MEMORANDUM E INFORME MENSUAL SOBRE SU CUMPLIMIENTO).
C- ACCIONES CORRECTIVAS.
25,- | PISCINA: |  | 0
A- PRESENTACIÓN Y MANTENIMIENTO.
B- COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS Y LAS BOMBAS.
C- REVISAR EL SISTEMA ELECTRICO.
D- NORMAS DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS.
26,- | SISTEMA ELECTRICO: |  | 0
A- CVERIFICAR LA CAPACIDAD, ESTADO Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE TRANSFORMADORES.
B- VERIFICAR EL ESTADO Y MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
C- VERIFICAR EL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y SECUNDARIA.
D- IDENTIFICACIÓN DE BREKERAS, EN LOS TABLEROS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
E- MANTENIMIENTO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN LAS NORMAS COVENIN 253-90 DE LAS TANQUILLAS DE ELECTRICIDAD.
F- VERIFICAR LA IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS, TABLEROS, CAJETINES, TAPAS CIEGAS, SEGÚN LAS NORMAS COVENIN 253-90.
G- VERIFICAR EL ESTADO DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y PROTECTORES.
H- VERIFICAR EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN (LAMPARAS, BOMBILLOS Y BREKERAS).
I- VERIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DE EMPALMES, PROTECCIÓN Y FUSIBLES DE LOS COMPONENTES DE LA RED ELECTRICA.
J- VERIFICAR EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ALTA TENSIÓN, PREVIA COORDINACIÓN CON EL ORGANISMO COMPETENTE PARA ESTA ACCION.
27,- | ALBAÑILERÍA Y PINTURA: |  | 0
A- ESTADO DE LAS PAREDES EN CUANTO A REVESTIMIENTO (FRISO Y PINTURA).
B- ESTADO DE LOS PISOS (CERÁMICA, GRANITO, KONKER, PULIDO DE CEMENTO, VACIADO SIN PULIR).
C- ESTADO DE LAS BALDOSAS EN LOS BAÑOS, COCINA, LAVAMENAJE, CAVA DE CONSERVACIÓN, CAVA DE REFRIGERACIÓN, DESPENSAS Y OTROS.
D- ESTADO Y MANTENIMIENTO DE LOS TECHOS.
28,- | EQUIPO HIDRONEUMÁTICO: |  | 0
A- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO.
B- PROCEDIMIENTO ESCRITO DE SUS OPERACIÓN.
29,- | HERRERIA: |  | 0
A- PRESENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS METALICAS Y ESTRUCTURAS METALICAS.
B- COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN PUERTAS Y VENTANAS.
C- PRESENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS Y/O MALLAS DE CICLON.
30,- | AREAS VERDES: |  | 0
SISTEMAS DE RIEGO EN JARDINES Y AREAS VERDES.
REFORESTACION DE AREAS VERDES.
31,- | CARPINTERÍA: |  | 0
A- FUNCIONAMIENTO DE CERRADURAS EN PUERTAS.
B- ESTADO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, VENTANAS, CLOSETS, ESTANTES Y TABIQUES DE MADERA.
C- PRESENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECHO RASO.
32,- | PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA: |  | 0
A- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO.
B- PROCEDIMIENTOS ESCRITOS PARA SU OPERACIÓN.
C- VERIFICAR QUE EL OPERADOR CONOZCA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
D- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL TÉCNICO (CHEQUEO NIVEL DEL AGUA, ACEITE, ESTADO DE LAS BATERIAS, CABLES, BORNES).
33,- | PLANTAS ELECTRICAS DE CAMPAÑAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN: |  | 0
A- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO.
B- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL TECNICO.
C- VERIFICAR QUE EL OPERADOR CONOZCA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
34,- | TRACTORES AGRÍCOLAS: |  | 0
A- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO EN GENERAL.
B- VERIFICAR EQUIPOS Y ACCESORIOS ASIGNADOS SEGÚN HOJA DE ASIGNACIÓN (ROTATIVAS, SEMBRADORAS, ARADOS).
C- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL TÉCNICO.
D- CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR.
35,- | TRACTOR CORTA GRAMA, PODADOR DE GRAMA, MOTO-SIERRA Y MOTO-BOMBA: |  | 0
A- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO EN GENERAL.
B- VERIFICAR EQUIPOS Y ACCESORIOS ASIGNADOS SEGÚN HOJA DE ASIGNACIÓN (ROTATIVAS, SEMBRADORAS, ARADOS).
C- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL TÉCNICO.
D- CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR.
36,- | EQUIPOS DE SOLDADURAS (ELÉCTRICAS Y AUTOGENAS): |  | 0
A- FUNCIONAMIENTO.
B- MANTENIMIENTO ORGANICO DE ACUERDO A SU MANUAL TÉCNICO.
37,- | EQUIPO MOVIL ZAPADOR: |  | 0
A- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO.
B- HOJA DE ASIGNACION.
C- VERIFICAR QUE EL OPERADOR CONOZCA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y ACCESORIOS.
D- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL TÉCNICO (CHEQUEO NIVEL DEL AGUA, ACEITE, ESTADO DE LAS BATERIAS, CABLES, BORNES).
E- INVENTARIO DE LAS HERRAMIENTAS HIDRÁULICA Y ACCESORIOS ASIGNADOS AL MISMO.
F- EXPEDIENTE DEL EQUIPO.
38,- | EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE CAMPAÑA: |  | 0
A- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO.
B- HOJA DE ASIGNACION.
C- VERIFICAR QUE EL OPERADOR CONOZCA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y ACCESORIOS.
D- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL TÉCNICO.
E- INVENTARIO DE LOS ACCESORIOS (LABORATORIO QUÍMICO).
F- EXPEDIENTE DEL EQUIPO.
39,- | MOTOR FUERA DE BORDA: |  | 0
A- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO.
B- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL TECNICO.
C- VERIFICAR QUE EL OPERADOR CONOZCA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
D- TIPO DE MEZCLA COMBUSTIBLE (ACEITE Y GASOLINA) CONOCIMIENTO DEL OPERADOR.
40,- | ACONDICIONADORES DE AIRE, VENTILADORES Y EXTRACTORES DE AIRE: |  | 0
A- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO.
B- NORMAS DE OPERACIÓN.
C- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL TÉCNICO.
D- CHEQUEO DE LOS FILTROS Y PROTECTORES DE VOLTAJE.
CONSIDERACIONES GENERALES:
FECHA: ______________________________
____________________________________________ |  |  | ______________________________________________
INSPECCIONADO |  |  | INSPECTOR
________________________________________ |  |  | ________________________________________
CMDTE. DE LA UNIDAD |  |  | JEFE DE LA COMISION INSPECTORA